## Checklist Diagnóstico
PLN-001 — Checklist de Diagnóstico do Consultório
DADOS DO CONSULTÓRIO
Nome do Consultório / Clínica |  |  |  | Responsável Técnico (RT)
CNPJ / CPF |  |  |  | CRO do RT
Data de elaboração |  | ___/___/______ |  | Data de revisão | ___/___/______
LEGENDA: ✓ Conforme ✗ Não conforme N/A Não se aplica
1. CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO
Nº | Item verificado | Situação | Prioridade | Observações / Ação necessária
1.1 | O serviço é Complexidade A (ambulatorial sem sedação profunda)?
1.2 | O serviço é Complexidade B (sedação profunda / anestesia geral)?
1.3 | O RT está registrado e identificado junto à VISA?
1.4 | Nome e CRO do RT estão afixados em local visível? (Art. 6º)
1.5 | O serviço possui licença sanitária vigente?
2. ÁREA FÍSICA E INFRAESTRUTURA
Nº | Item verificado | Situação | Prioridade | Observações / Ação necessária
2.1 | Sala clínica com metragem mínima obrigatória? (≥7,5m² individual / ≥9m² com espera)
2.2 | Piso e paredes laváveis e resistentes a desinfetantes?
2.3 | Torneira sem acionamento manual na sala clínica?
2.4 | Lavatório exclusivo para higiene das mãos na área clínica?
2.5 | Ventilação e iluminação adequadas?
2.6 | Lixeiras com acionamento por pedal presentes?
2.7 | Extintor de incêndio com validade vigente?
3. BANCADA DE PROCESSAMENTO
Nº | Item verificado | Situação | Prioridade | Observações / Ação necessária
3.1 | Bancada com separação física de 50cm entre área suja e área limpa?
3.2 | Fluxo unidirecional implementado (sujo → limpo)?
3.3 | Autoclave presente e com manutenção em dia?
3.4 | Cuba ultrassônica ou lavadora disponível?
3.5 | Seladora de embalagens disponível e calibrada?
3.6 | Indicadores químicos e biológicos disponíveis?
4. DOCUMENTAÇÃO (SDBPF)
Nº | Item verificado | Situação | Prioridade | Observações / Ação necessária
4.1 | SDBPF elaborada e assinada pelo RT?
4.2 | POPs de todos os processos críticos elaborados e assinados?
4.3 | Plano de Segurança do Paciente (PSP) elaborado?
4.4 | PGRSS elaborado e atualizado?
4.5 | Plano de educação permanente vigente?
4.6 | Planilha de controle de esterilização em uso?
5. KIT DE EMERGÊNCIAS
Nº | Item verificado | Situação | Prioridade | Observações / Ação necessária
5.1 | Kit de emergências montado e acessível?
5.2 | Medicamentos do kit dentro da validade?
5.3 | Oxímetro de pulso disponível e funcionando?
5.4 | Esfigmomanômetro disponível?
5.5 | Ambu com máscara disponível?
5.6 | Protocolo de emergências afixado ou acessível?
Elaborado por: |  | Revisado por: |  | Data de aprovação:
Nome: Assinatura: |  | Nome: Assinatura: |  | ___/___/______