| ### Indicação do Procedimento |  |
| --- | --- |
| ### 1. Objetivo |  |
| Garantir o armazenamento adequado da toxina botulínica (Botox) em geladeira exclusiva, assegurando a conservação do produto dentro das condições ideais de temperatura (entre 2°C e 8°C). Este POP visa evitar perdas e comprometimento da qualidade do produto, que podem afetar a eficácia e segurança do procedimento. |  |
| ### 2. Aplicação Este POP aplica-se aos profissionais responsáveis pelo armazenamento e monitoramento da toxina botulínica em clínicas médicas, estéticas e outros estabelecimentos autorizados. |  |
| ### 3. Responsabilidades - Profissional responsável: Monitorar diariamente a temperatura da geladeira e registrar as informações no checklist. - Equipe de apoio: Comunicar irregularidades na temperatura ou no funcionamento do equipamento ao responsável técnico. - Responsável técnico: Avaliar possíveis não conformidades e tomar as devidas ações corretivas. |  |
| ### 4. Materiais Necessários - Geladeira exclusiva para armazenamento de medicamentos (com termômetro interno). - Termômetro calibrado para aferição precisa da temperatura. - Formulário de controle diário da temperatura. - Etiquetas para organização dos produtos armazenados. - Manual do fabricante da toxina botulínica. |  |
| ### 5. Procedimento |  |
| #### 5.1 Preparação do Local - Designar uma geladeira exclusiva para o armazenamento de toxinas e outros medicamentos, com espaço adequado para circulação de ar interno. - Garantir que a geladeira seja equipada com um termômetro interno digital ou analógico, de fácil leitura. |  |
| #### 5.2 Armazenamento da Toxina Botulínica - Retirar a toxina botulínica da embalagem externa apenas no momento da preparação para uso. - Armazenar os frascos no compartimento principal da geladeira, nunca na porta, para evitar variações de temperatura. - Evitar sobrecarga de itens, garantindo circulação de ar. - Manter os frascos identificados com lote e validade. |  |
| #### 5.3 Controle Diário da Temperatura - Aferir a temperatura da geladeira no mínimo duas vezes ao dia (manhã e tarde). - Registrar as leituras no checklist de temperatura, incluindo: - Data, horário, temperatura registrada e responsável pela aferição. - Certificar-se de que a temperatura está entre 2°C e 8°C. |  |
| #### 5.4 Manutenção e Limpeza da Geladeira - Realizar a limpeza da geladeira semanalmente, utilizando solução de álcool 70% ou detergente neutro. - Não armazenar alimentos ou outros itens não relacionados no equipamento. |  |
| ### 6. Ações Em Caso De Não Conformidade Temperatura fora do intervalo ideal: - Identificar a causa do desvio (falha no equipamento, abertura excessiva da porta, etc.). - Avaliar as condições dos frascos de toxina botulínica armazenados. - Descartar os produtos comprometidos, registrando o lote e a justificativa do descarte. - Falha na aferição e registro: - Reforçar o treinamento da equipe responsável. - Implementar supervisões mais frequentes para evitar recorrência. |  |
| ### 7. Registros - Checklist de controle diário de temperatura da geladeira. - Registro de manutenção da geladeira. - Registro de descarte de toxinas comprometidas, incluindo justificativa. |  |
| ### 8. Referências - ANVISA – RDC nº 1002/2025 Regulamento Técnico para o Funcionamento dos Serviços de Odontologia. - ANVISA – RDC nº 63/2011 Requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde. - ANVISA – RDC nº 222/2018 Boas práticas de gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde (RSS). - Ministério da Saúde – Manual de Biossegurança em Serviços de Saúde, 2022. - Conselho Federal de Odontologia (CFO) – Código de Ética Odontológica, 2023. - NR-32 – Ministério do Trabalho Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde. |  |

| POP ELABORADO POR: | POP REVISADO POR: | DATA DE APROVAÇÃO DO POP: |
| --- | --- | --- |
| Nome: Assinatura: | Nome: Assinatura: | ________/______/___________ |

CHECKLIST DE TEMPERATURA DA GELADEIRA

| Data | Horário | Temperatura Registrada | Responsável | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Data] | [Hora] | [Temp.] | [Nome] | [Condição do armazenamento] |

| Ações em caso de temperatura fora da faixa ideal: | - Registrar a anormalidade no checklist e informar o responsável técnico. - Avaliar as condições dos produtos armazenados. - Verificar o funcionamento da geladeira e, se necessário, acionar a manutenção técnica. - Transferir os produtos para outro equipamento adequado enquanto o problema é resolvido. |
| --- | --- |

| POP ELABORADO POR: | POP REVISADO POR: | DATA DE APROVAÇÃO DO POP: |
| --- | --- | --- |
| Nome: Assinatura: | Nome: Assinatura: | ________/______/___________ |