| ### Indicação do Procedimento |  |
| --- | --- |
| ### 1. Objetivo |  |
| Estabelecer diretrizes claras e padronizadas para a limpeza de moldes, modelos e próteses odontológicas, a fim de assegurar a eliminação de resíduos, contaminações e agentes infecciosos. Este procedimento visa preservar a qualidade técnica dos moldes e modelos, garantir a durabilidade dos materiais utilizados e proteger tanto os profissionais quanto os pacientes de possíveis riscos de infecção cruzada. |  |
| ### 2. Responsável - Equipe técnica e auxiliares de saúde bucal treinados. - Supervisão do dentista responsável técnico. |  |
| ### 3. Materiais Necessários - Luvas de procedimento. - Máscaras e óculos de proteção. - Escovas de limpeza específicas para moldes e próteses. - Sabão neutro ou detergente enzimático. - Recipiente para imersão. - Solução desinfetante aprovada pela Anvisa (ex.: glutaraldeído ou hipoclorito de sódio em diluição apropriada). - Toalhas de papel descartáveis. - Esterilizador (se aplicável). |  |
| ### 4. Procedimento |  |
| 4.1. Preparação - Reúna todos os materiais necessários e assegure que o ambiente de trabalho esteja limpo e organizado. - Utilize os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) antes de iniciar o procedimento. |  |
| 4.2. Limpeza Inicial - Lave os moldes, modelos e próteses sob água corrente para remover resíduos visíveis de saliva, sangue ou materiais de moldagem. - Utilize uma escova específica e sabão neutro para limpar todas as superfícies, garantindo atenção aos detalhes e áreas de difícil acesso. |  |
| 4.3. Desinfecção - Prepare a solução desinfetante de acordo com as recomendações do fabricante. - Submerja completamente os moldes, modelos ou próteses na solução, respeitando o tempo de contato indicado. - Após a imersão, lave novamente em água corrente para retirar resíduos da solução desinfetante. |  |
| 4.4. Secagem - Seque o item com toalhas de papel descartáveis ou deixe-o em um ambiente limpo e arejado até que esteja completamente seco. - Verifique se não há danos ou deformações nos materiais após o processo de limpeza e secagem. |  |
| 4.5. Armazenamento - Armazene os moldes e próteses em recipientes apropriados e devidamente identificados. - Certifique-se de que o local de armazenamento esteja livre de contaminantes e umidade. |  |
| ### 5. Ações em Caso de Não Conformidade - Materiais danificados durante o processo: Avaliar a possibilidade de reparo ou necessidade de refazer o molde ou modelo. Informar imediatamente o responsável técnico. - Resíduos persistentes após a limpeza: Repetir o processo de limpeza e desinfecção. Caso persista, descartar o material seguindo normas de descarte de resíduos odontológicos. - Reclamações de pacientes sobre desconforto ou irritações: Revisar o procedimento e materiais utilizados, comunicando o dentista responsável para ajustes. - Falha na desinfecção: Garantir que a solução desinfetante esteja dentro do prazo de validade e preparar nova solução, repetindo o procedimento. - Documentar todas as não conformidades em relatório específico e implementar medidas corretivas. |  |
| ### 6. Registros - Controle de solução desinfetante (ficha de preparo e uso). - Relatórios de não conformidade, se aplicável. - Lista de verificações periódicas do processo de limpeza. |  |
| ### 7. Referências - ANVISA – RDC nº 1002/2025 Regulamento Técnico para o Funcionamento dos Serviços de Odontologia. - ANVISA – RDC nº 63/2011 Requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde. - ANVISA – RDC nº 222/2018 Boas práticas de gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde (RSS). - Ministério da Saúde – Manual de Biossegurança em Serviços de Saúde, 2022. - Conselho Federal de Odontologia (CFO) – Código de Ética Odontológica, 2023. - NR-32 – Ministério do Trabalho Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde. |  |

| POP ELABORADO POR: | POP REVISADO POR: | DATA DE APROVAÇÃO DO POP: |
| --- | --- | --- |
| Nome: Assinatura: | Nome: Assinatura: | ________/______/___________ |