| Indicação do Procedimento |  |
| --- | --- |
| Objetivo: |  |
| Descrever a rotina de limpeza e manutenção do ar condicionado. |  |
| Informações Gerais: De acordo com Lei nº 13. 589/2018, todos os edifícios de uso público e coletivo que possuem ambientes de ar interior climatizado artificialmente devem dispor de um Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC dos respectivos sistemas de climatização, visando à eliminação ou minimização de riscos potenciais à saúde dos ocupantes. Caso o empreendimento tenha sistema de climatização com capacidade abaixo de 60.000 BTU/H, o PMOC deixa de ser obrigatório. O limite de capacidade de climatização de 60.000 BTU/H deve ser considerado levando-se em conta não apenas um ambiente, mas sim todo o sistema de climatização do estabelecimento. Logo, se houver mais de um cômodo climatizado na edificação, é preciso somar as capacidades dos aparelhos de ar-condicionado dos diversos ambientes. Os padrões, valores, parâmetros, normas e procedimentos necessários à garantia da boa qualidade do ar interior, inclusive de temperatura, umidade, velocidade, taxa de renovação e grau de pureza, são os regulamentados pela Resolução nº 9, de 16 de janeiro de 2003, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, e posteriores alterações, assim como as normas técnicas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. |  |
| Passo A Passo: |  |
| - Procedimento: - LIMPEZA DO AR CONDICIONADO: - Desligue o aparelho da tomada; - Retire o painel frontal e limpe-o com um pano macio e seco. Caso esteja muito sujo, umedeça o pano com água morna; - Retire o filtro do aparelho com cuidado e lave-o em água corrente (fria ou morna); - Utilize sabão neutro e bucha para completar a lavagem; - Deixe o filtro secar naturalmente ou utilize outro pano macio. Não utilizar: - Polidor para limpar a área interna do ar condicionado; - Produto químico; - Água quente. Obs.: Leia sempre as instruções de limpeza no manual do seu aparelho e se houver alguma recomendação específica do modelo, lá estarão todas as dicas. E não se esqueça de nunca ligar o aparelho sem os filtros. - MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO: A manutenção do equipamento deve ser realizada por empresa especializada uma ou duas vezes ao ano, conforme volume de pessoas no estabelecimento. Armazenar o comprovante da realização desse serviço em pasta própria. |  |
| Referências: - ANVISA – RDC nº 1002/2025 Regulamento Técnico para o Funcionamento dos Serviços de Odontologia. - ANVISA – RDC nº 63/2011 Requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde. - ANVISA – RDC nº 222/2018 Boas práticas de gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde (RSS). - Ministério da Saúde – Manual de Biossegurança em Serviços de Saúde, 2022. - Conselho Federal de Odontologia (CFO) – Código de Ética Odontológica, 2023. - NR-32 – Ministério do Trabalho Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde. |  |

| POP ELABORADO POR: | POP REVISADO POR: | DATA DE APROVAÇÃO DO POP: |
| --- | --- | --- |
| Nome: Assinatura: | Nome: Assinatura: | _____/______/_____ |