| Indicação do Procedimento |  |
| --- | --- |
| Objetivo: |  |
| Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem como objetivo descrever o processo de manutenção preventiva dos equipamentos utilizados na clínica, garantindo o seu bom funcionamento, segurança, durabilidade e desempenho conforme os padrões de qualidade. A manutenção preventiva é fundamental para evitar falhas, minimizar riscos de acidentes e reduzir custos com reparos emergenciais. Este procedimento busca manter os equipamentos em perfeitas condições operacionais, prolongar sua vida útil e assegurar a segurança de pacientes e colaboradores. |  |
| Descrição do Procedimento: A manutenção preventiva é uma prática planejada que envolve a inspeção, limpeza, calibração, ajustes e substituição de componentes desgastados dos equipamentos. Este procedimento deve ser realizado periodicamente, conforme o cronograma definido para cada tipo de equipamento, seguindo as recomendações dos fabricantes e as normativas aplicáveis. |  |
| Responsáveis: - Técnico de Manutenção - Supervisor de Equipamentos - Equipe de Operação (para reportar problemas) |  |
| Materiais e Ferramentas Necessárias: - Kit de ferramentas de manutenção (chaves, alicates, etc.) - Materiais de limpeza (pano, álcool isopropílico, detergentes neutros) - Equipamentos de medição e calibração (multímetro, manômetro, etc.) - Lubrificantes e graxas específicos para cada equipamento - Peças de reposição recomendadas pelos fabricantes - Equipamentos de proteção individual (EPI), como luvas, óculos de segurança e máscaras |  |
| Método: |  |
| Preparação: - Elaborar o cronograma de manutenção preventiva para cada equipamento, definindo a periodicidade de acordo com as recomendações do fabricante e as exigências normativas. - Notificar a equipe de operação sobre a manutenção programada e garantir que os equipamentos estejam disponíveis para o procedimento. |  |
| Inspeção Visual: - Realizar uma inspeção visual detalhada de cada equipamento para identificar sinais de desgaste, danos ou contaminação. - Verificar cabos, conectores, displays, botões, luzes indicadoras, e outras partes externas dos equipamentos. - Registrar qualquer anomalia identificada no Relatório de Inspeção |  |
| Limpeza: - Realizar a limpeza externa dos equipamentos utilizando materiais adequados (pano macio, álcool isopropílico, etc.) para remover poeira, resíduos e contaminantes. - Seguir as orientações do fabricante para a limpeza interna de componentes críticos, como filtros e ventoinhas. |  |
| Calibração e Ajustes: - Verificar a calibração dos equipamentos de acordo com as especificações do fabricante, utilizando instrumentos de medição adequados. - Realizar ajustes necessários para garantir que o equipamento opere dentro dos padrões de precisão exigidos. - Documentar todas as calibrações e ajustes realizados no Registro de Manutenção. |  |
| Substituição de Peças: - Identificar e substituir peças desgastadas ou danificadas por peças originais recomendadas pelo fabricante. - Verificar o correto funcionamento do equipamento após a substituição de peças, garantindo que todas as partes estejam firmemente fixadas e funcionando conforme esperado. |  |
| Teste Funcional: - Realizar testes funcionais em cada equipamento após a manutenção, simulando seu uso normal para garantir que todas as funções estão operando corretamente. - Registrar os resultados dos testes no Relatório de Manutenção. |  |
| Finalização: - Confirmar que todos os equipamentos foram corretamente mantidos, limpos e calibrados, conforme o planejamento. - Restabelecer os equipamentos para uso normal e informar a equipe de operação sobre a conclusão da manutenção. - Arquivar todos os registros de manutenção preventiva de acordo com os procedimentos internos da clínica. |  |
| Ações em Caso de Não Conformidade: |  |
| Falha durante os Testes Funcionais: - Desligar o equipamento e revisar todos os passos de manutenção realizados. - Verificar novamente as peças substituídas e os ajustes realizados. - Se a falha persistir, consultar o manual do fabricante e, se necessário, solicitar assistência técnica especializada. |  |
| Equipamento não Alcança os Padrões de Calibração: - Realizar uma nova calibração utilizando equipamentos de medição diferentes ou mais precisos. - Verificar se há algum erro no procedimento ou se existe a necessidade de substituição de componentes adicionais. - Caso não seja possível corrigir a calibração, isolar o equipamento e aguardar orientação do fabricante ou especialista. |  |
| Peças de Reposição Inadequadas ou Danificadas: - Verificar se as peças de reposição são originais e recomendadas pelo fabricante. - Caso uma peça esteja danificada, procurar alternativas de peças originais ou solicitar ao fornecedor. - Documentar o problema e o contato com o fornecedor para assegurar a rastreabilidade. |  |
| Registros: - Relatório de Inspeção de Equipamentos - Registro de Limpeza e Manutenção - Relatório de Calibração e Ajustes - Registro de Substituição de Peças - Relatório de Testes Funcionais - Tabela de Inspeções Preventivas (anexa) |  |
| Referências - ANVISA – RDC nº 1002/2025 Regulamento Técnico para o Funcionamento dos Serviços de Odontologia. - ANVISA – RDC nº 63/2011 Requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde. - ANVISA – RDC nº 222/2018 Boas práticas de gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde (RSS). - Ministério da Saúde – Manual de Biossegurança em Serviços de Saúde, 2022. - Conselho Federal de Odontologia (CFO) – Código de Ética Odontológica, 2023. - NR-32 – Ministério do Trabalho Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde. |  |

| Equipamento. | Data da Última Inspeção. | Próxima Inspeção Programada. | Responsável. | Observações. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| POP ELABORADO POR: | POP REVISADO POR: | DATA DE APROVAÇÃO DO POP: |
| --- | --- | --- |
| Nome: Assinatura: | Nome: Assinatura: | ________/______/___________ |