Indicação do Procedimento

1. Objetivo:

Estabelecer critérios e etapas padronizadas para o reprocessamento seguro de artigos odontológicos reutilizáveis, compreendendo limpeza, desinfecção, esterilização, armazenamento e rastreabilidade, com a finalidade de prevenir infecções cruzadas, garantir a biossegurança de pacientes e profissionais e assegurar a conformidade com a legislação sanitária vigente.

## 2. Campo de Aplicação Aplica-se a todos os artigos odontológicos reutilizáveis utilizados nos atendimentos clínicos da unidade, incluindo instrumentos críticos, semicríticos e não críticos, abrangendo as áreas de expurgo, preparo, esterilização e armazenamento.

## 2. Campo de Aplicação Aplica-se a todos os artigos odontológicos reutilizáveis utilizados nos atendimentos clínicos da unidade, incluindo instrumentos críticos, semicríticos e não críticos, abrangendo as áreas de expurgo, preparo, esterilização e armazenamento.

## . Responsabilidades - Cirurgião-dentista (RT): supervisionar o cumprimento do POP e garantir a conformidade legal. - Auxiliar de Saúde Bucal (ASB) / Técnico de Saúde Bucal (TSB): executar corretamente todas as etapas do reprocessamento. - Equipe de apoio: comunicar falhas, intercorrências ou não conformidades. - Gestão da unidade: assegurar estrutura física, materiais, EPIs e manutenção dos equipamentos.

## 5. Procedimento ### 5.1 Antes - Realizar paramentação completa com EPIs obrigatórios. - Separar artigos conforme classificação (críticos, semicríticos e não críticos). - Remover resíduos orgânicos imediatamente após o uso. - Transportar os artigos em recipientes rígidos, fechados e identificados.

### 5.2 Durante - Limpeza: - Realizar limpeza manual ou em lavadora ultrassônica com detergente enzimático. - Enxaguar abundantemente e secar completamente. - Desinfecção (quando aplicável): - Utilizar produtos regularizados pela Anvisa, conforme instrução do fabricante. - Esterilização: - Embalar adequadamente os artigos. - Esterilizar preferencialmente em autoclave, seguindo parâmetros validados. - Utilizar indicadores químicos e biológicos conforme rotina estabelecida.

### 5.3 Após - Verificar integridade das embalagens e indicadores. - Identificar os pacotes com data, lote e responsável. - Armazenar em local limpo, seco, fechado e exclusivo. - Registrar todo o processo realizado.

## 6. Materiais - EPIs (luvas, máscara, óculos, avental impermeável) - Detergente enzimático - Escovas apropriadas - Lavadora ultrassônica (quando disponível) - Autoclave ou estufa (quando aplicável) - Embalagens para esterilização - Indicadores químicos e biológicos - Etiquetas de identificação

## 7. Registros - Registro de limpeza e esterilização dos artigos - Controle de ciclos de esterilização - Registro de indicadores químicos e biológicos - Ficha de manutenção dos equipamentos - Lista de rastreabilidade dos artigos esterilizados

## 8. Ações em Caso de Não Conformidade - Repetir imediatamente o processo de limpeza e esterilização quando houver falha. - Isolar e inutilizar artigos com integridade comprometida. - Suspender o uso do equipamento em caso de falha técnica. - Registrar a não conformidade e comunicar o responsável técnico. - Realizar treinamento corretivo com a equipe, quando necessário.

## 9. Referências - ANVISA – RDC nº 1002/2025 – Serviços de Odontologia. - ANVISA – RDC nº 63/2011 – Boas práticas em serviços de saúde. - ANVISA – RDC nº 222/2018 – Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. - Ministério da Saúde – Manual de Biossegurança em Serviços de Saúde, 2022. - Conselho Federal de Odontologia (CFO) – Código de Ética Odontológica, 2023. - NR-32 – Ministério do Trabalho – Segurança e saúde em serviços de saúde.

| POP ELABORADO POR: | POP REVISADO POR: | DATA DE APROVAÇÃO DO POP: |
| --- | --- | --- |
| Nome: Assinatura: | Nome: Assinatura: | ________/______/___________ |